红联村联合老农贸市场雨污分流工程

工程量清单招标控制价编制说明

- 一、工程概况：

本工程位于新坝镇红联社区。本次工程的范围为雨污水管道改造工程等（具体详见上海传承博华建筑规划设计有限公司设计的施工设计图）。

二、工程招标范围:

所有工程量清单中的内容。

- 三、工程量清单编制依据：

1.本工程量按委托方提供的图纸和要求进行编制；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《2014年江苏省建设工程费用定额》（含营改增后调整内容）、苏建函价〔2019〕178号文件及截止2024年9月底以前镇江市相关工程造价计价文件，人工费按苏建函价（2024）348号文执行。

3.工程类别及取费标准：市政三类工程。

4.安全文明施工措施费按2014年费用定额（含营改增后调整内容）标准执行。除安全文明施工措施费、各项规费、税金按规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

5.计税方法:根据江苏省住房城乡建设厅苏建函价〔2019〕178号文的要求实行增值税一般计税的方法。

6.相关取费计取如下表（%）：

| 工程 项目 | 社会保险费率(%) | 公积金 费率(%) | 增值税率(%) | 现场安全文明施工措施费率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本费率 | 省级标化增加费率 | 扬尘污染 防治增加费率 |
| 市政工程 | 2 | 0.34 | 9.0 | 1.5 | 0.00 | 0.31 |

四、材料价格取定：

本工程材料按乙供方式编标，不设甲供材，控制价中的材料价格执行《镇江造价信息2024第9期》执行中的指导价格并结合市场价计入。

五、其他情况说明：

1、本工程暂列金：50000.00元。

2、专业工程暂估：新旧管道连接30000.00元，连接道路修复工程50000.00元。

3、施工围挡投标单位自主报价，结算不作调整。

4、施工期间管沟开挖排水，投标单位自主报价，结算不作调整。

- 六、未尽事宜详见工程量清单特征描述。