永平东区、红联新村管网混接点改造工程

控制价及工程量清单编制说明

- 工程概况：

- 该工程位于扬中市新坝镇，主要建设内容有：扬中市新坝镇永平东区、红联新村管网混接点改造工程。具体详见工程量清单

- 编制依据：

- 1、设计图纸；

- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014年）》、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；

- 4、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

- 5、《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价〔2024〕348号文；

- 6、其他相关适用规章、规范；

- 7、《镇江市工程造价管理》扬中2024年第11期。

- 相关规费、税金取费标准：

- 1、管网改造工程：按照市政工程执行。

- 2、各专业工程相关取费费率如下：

| 工程项目 | 社会保障费率（%） | 公积金费率（%） | 税金（%） | 现场安全文明施工措施费率 |  | 建筑工人实名制费用（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本费率（%） | 扬尘污染防治增加费（%） |  |
| 市政工程 | 2.0 | 0.34 | 9 | 1.5 | 0.31 | 0.03 |

四、相关专业编制说明：

- 1.考虑原路面破除费用，按平方计取，投标人综合考虑；

- 2.道路下雨污水管道考虑采用级配碎石掺水泥回填、素土回填，结算按实际工程量调整；

- 3.暗接修复处考虑增加雨污水井；

- 4.本次计算范围仅包含3级、4级损坏，均按开挖修复考虑；

- 5.水泥道路恢复按10cm道砟路基回填考虑，结算按实际工程量调整；

- 6.考虑沟槽排水费用，考虑30台班污水泵100费用，结算按实际工程量调整；

- 7.考虑钢板桩支护费用，结算按实际工程量调整；

- 8.预留金按7万元计取；