工程量清单编制说明

工程名称：江城路污水管网改建工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、相关规费税金取费标准：**  1、管网改造工程：按照市政工程执行。  2、各专业工程相关取费费率如下：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 工程项目 | 社会保障费率（%） | 公积金费率（%） | 税金（%） | 现场安全文明施工措施费率 | | 建筑工人实名制费用（%） | | 基本费率（%） | 扬尘污染防治增加费（%） | | 市政工程 | 2.0 | 0.34 | 9 | 1.5 | 0.31 | 0.03 |   **二、相关专业编制说明：**  1.考虑原路面破除费用，按平方计取，投标人综合考虑；  2.道路下雨污水管道考虑采用级配碎石掺水泥回填、素土回填，结算按实际工程量调整；  3.水泥道路恢复按10cm道砟路基回填考虑，结算按实际工程量调整；  4.考虑沟槽排水费用，考虑30台班污水泵100费用，结算按实际工程量调整；  5.考虑钢板桩支护费用，结算按实际工程量调整；  6.本工程预留金按56000.00元考虑；  7.专业工程暂估价68000.00元考虑。 |