## 1.1 封-1 封面
|  | 扬中市人民医院西院区配电工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年03月12日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 扬中市人民医院西院区配电工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年03月12日 | 复 核 时 间： | 2025年03月12日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院西院区配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
配电房低压柜
1 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压进线柜1AA1 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X600X800 |  | 台 | 1
2 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压进线柜2AA1 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X600X800 |  | 台 | 1
3 | 030404004007 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压补偿柜1AA2 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X600X800 |  | 台 | 1
4 | 030404004008 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压补偿柜2AA2 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X800X800 |  | 台 | 1
5 | 030404004009 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压馈线柜1AA3 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X800X800 |  | 台 | 1
6 | 030404004010 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压馈线柜2AA3 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X800X800 |  | 台 | 1
7 | 030404004011 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压联络柜1AA4 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X800X800 |  | 台 | 1
8 | 030404004012 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压馈线柜2AA4 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X800X800 |  | 台 | 1
9 | 030404004013 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压馈线柜1AA5 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X800X800 |  | 台 | 1
10 | 030404004014 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压馈线柜2AA5 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X800X800 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院西院区配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030404004015 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压馈线柜1AA6 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X800X800 |  | 台 | 1
12 | 030404004016 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压馈线柜2AA6 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X800X800 |  | 台 | 1
13 | 030404004017 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压馈线柜1AA7 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X800X800 |  | 台 | 1
14 | 030404004018 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：低压配电柜（空柜） 2、型号：详见图纸 3、规格：2200X800X800 |  | 台 | 1
15 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 |  | 1、名称：封闭母线槽 2、型号：TMY-4(63*6.3) 3、规格：按设计要求 4、线制：三相四线制 |  | m | 5
16 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：母线吊支架 |  | 套 | 4
17 | 030403003002 | 带形母线 |  | 1、名称：低压柜柜顶铜排 2、规格：按设计要求 3、材质：铜 |  | m | 12
18 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工程量暂定） 2、型号：YJV-0.6/1kV 3、规格：YJV-0.6/1kV-4*150mm 2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：桥架内或穿管敷设 6、电压等级（kV）：低压 |  | m | 100
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院西院区配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工程量暂定） 2、型号：YJV-0.6/1kV 3、规格：YJV-0.6/1kV-4*240mm 2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：桥架内或穿管敷设 6、电压等级（kV）：低压 |  | m | 100
20 | 030408006008 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头 2、规格：4*150mm2 3、材质、类型：铜芯，户内热缩式 4、电压等级（kV）：低压 |  | 个 | 4
21 | 030408006010 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电缆头 2、规格：4*240mm2 3、材质、类型：铜芯，户内热缩式 4、电压等级（kV）：低压 |  | 个 | 4
22 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：不锈钢桥架 2、规格：300*200 |  | m | 40
23 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：40*4 |  | m | 64.67
24 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：送配电调试 2、电压等级（kV）：1KV以下 |  | 系统 | 7
25 | 030414008001 | 母线 |  | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：1KV以下 |  | 段 | 1
26 | 030414011001 | 接地装置 |  | 1、名称：接地系统调试 |  | 系统 | 1
27 | 030414015001 | 电缆试验 |  | 1、名称：交流耐压试验 |  | 回路 | 4
分部小计
配电房至东侧技能培训中心主电缆及分电箱
28 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：挂壁式分电箱 2、型号：DF1-1 3、规格：详见图纸 |  | 台 | 1
29 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：挂壁式分电箱 2、型号：DF1-2 3、规格：详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院西院区配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：挂壁式分电箱 2、型号：DF1-3 3、规格：详见图纸 |  | 台 | 1
31 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：挂壁式分电箱 2、型号：DF2-1 3、规格：详见图纸 |  | 台 | 1
32 | 030404017005 | 配电箱 |  | 1、名称：挂壁式分电箱 2、型号：DF-XF1 3、规格：详见图纸 |  | 台 | 1
33 | 030404017006 | 配电箱 |  | 1、名称：挂壁式分电箱 2、型号：DF-XF2 3、规格：详见图纸 |  | 台 | 1
34 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工作量暂定） 2、型号：YJY22-0.6/1.0-4*50 |  | m | 355
35 | 030408001007 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工作量暂定） 2、型号：YJY22-0.6/1.0-4*240 |  | m | 360
36 | 030408001008 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工作量暂定） 2、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | m | 130
37 | 030408006011 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯热缩式电力电缆头制作及安装 2、型号：YJY22-0.6/1.0-4*50 |  | 个 | 6
38 | 030408006012 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯热缩式电力电缆头制作及安装 2、型号：YJY22-0.6/1.0-4*240 |  | 个 | 6
39 | 030408006013 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯热缩式电力电缆头制作及安装 2、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | 个 | 2
40 | 030408001009 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工作量暂定） 2、型号：BTTZ-5*6 |  | m | 140
41 | 030408001010 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工作量暂定） 2、型号：BTTRZ-5*6 |  | m | 176
42 | 030408001011 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工作量暂定） 2、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | m | 55
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院西院区配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
43 | 030408001012 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工作量暂定） 2、型号：WDZ-YJY-4*35+1*16 |  | m | 117
44 | 030408001013 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工作量暂定） 2、型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 |  | m | 62
45 | 030408001014 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工作量暂定） 2、型号：WDZ-YJY-4*95+1*50 |  | m | 121
46 | 030408001015 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工作量暂定） 2、型号：WDZ-YJY-4*185+1*95 |  | m | 140
47 | 030408001016 | 电力电缆 |  | 1、名称：铜芯电力电缆（工作量暂定） 2、型号：WDZ-YJY-5*10 |  | m | 280
48 | 030408006014 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电力电缆头制作及安装 2、型号：BTTZ-5*6 |  | 个 | 4
49 | 030408006015 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电力电缆头制作及安装 2、型号：BTTRZ-5*6 |  | 个 | 4
50 | 030408006016 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电力电缆头制作及安装 2、型号：WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | 个 | 2
51 | 030408006017 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电力电缆头制作及安装 2、型号：WDZ-YJY-4*35+1*16 |  | 个 | 4
52 | 030408006018 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电力电缆头制作及安装 2、型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 |  | 个 | 2
53 | 030408006019 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电力电缆头制作及安装 2、型号：WDZ-YJY-4*95+1*50 |  | 个 | 4
54 | 030408006020 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电力电缆头制作及安装 2、型号：WDZ-YJY-4*185+1*95 |  | 个 | 4
55 | 030408006021 | 电力电缆头 |  | 1、名称：铜芯电力电缆头制作及安装 2、型号：WDZ-YJY-5*10 |  | 个 | 8
分部小计
分部分项合计
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院西院区配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院西院区配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬中市人民医院西院区配电工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：扬中市人民医院西院区配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 40000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 40000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：扬中市人民医院西院区配电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 40000.00
合 计 |  |  |  |  | 40000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：扬中市人民医院西院区配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：